別記様式16

排煙設備の概要表

|  |  |
| --- | --- |
| 方式 | [ ] 　自然　　[ ] 　機械（[ ] 　吸引排煙　[ ] 　加圧防排煙　[ ] 　押出し排煙） |
|  |
| 項目 |
| 排煙機 | 設置位置 | 　　　　　　階　　　　　　　 |
| 機械室の構造 | 壁　　　　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他 |
| 天井　　　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他 |
| 開口部　　　[ ] 　防火設備　　[ ] 　不燃 |
| 排出量 | 　　　　　㎥／min |
| 非常電源 | [ ] 　非常電源専用受電設備　　[ ] 　自家発電設備　　[ ] 　蓄電池設備[ ] 　燃料電池設備 |
| 起動装置 | [ ] 　自動（感知器連動）　　[ ] 　手動　　[ ] 　遠隔操作 |
| 排煙口 | 大きさ | 　　　　　ｍ×　　　　　ｍ |
| 設置位置 | [ ] 　天井面　　[ ] 　天井直下　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 防煙区画の構造等 | 防煙区画面積　最大　　　　　㎡ |
| 防煙区画の構造　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 風道等 | 風道構造 | [ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 区画ダンパー | [ ] 　有　　[ ] 　無　　種別　　　　　　　　　 |
| 給気機 | 設置位置 | 　　　　　　階　　　　　　　 |
| 機械室の構造 | 壁　　　　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他 |
| 天井　　　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他 |
| 開口部　　　[ ] 　防火設備　　[ ] 　不燃 |
| 給気量 | 　　　　　㎥／min |
| 非常電源 | [ ] 　非常電源専用受電設備　　[ ] 　自家発電設備　　[ ] 　蓄電池設備[ ] 　燃料電池設備 |
| 起動装置 | [ ] 　自動（感知器連動）　　[ ] 　手動　　[ ] 　遠隔操作 |
| 給気口 | 大きさ | 　　　　　ｍ×　　　　　ｍ |
| 設置位置 | [ ] 　壁　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 防煙区画の構造等 | 防煙区画面積　最大　　　　　㎡ |
| 防煙区画の構造　　[ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 風道等 | 風道構造 | [ ] 　耐火　　[ ] 　不燃　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 区画ダンパー | [ ] 　有　　[ ] 　無　　種別　　　　　　　　　 |
| 消火活動拠点 | [ ] 　特別避難階段の付室　　[ ] 　非常用エレベーターの乗降ロビー |
| [ ] 　その他（　　　　　　　　　　） |
| 風道 | 防火ダンパー　[ ] 　無　　　※防火ダンパーは設けないこと |
| 特記事項 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。